## 茂名市
茂名市2015年国控企业污染源第2季度（废气重点）监督性监测结果（共2家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 茂名市 | 中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司动力厂 | CFB锅炉1号脱硫塔临时排放烟囱 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 | 2015-05-21 | 烟尘(mg/m3) | 19.6 | 150 | 是 | / | /
[6 empty] | SO2 (mg/m3) | 21 | 900 | 是 | /
[6 empty] | NOx (mg/m3) | 58 | 600 | 是 | /
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 1.8e-05 | / | / | /
[6 empty] | 烟气黑度（林格曼，级） | 0.25 | 1 | 是 | /
|  |  | CFB锅炉2号脱硫塔临时排放烟囱 |  | 2015-05-21 | 烟尘(mg/m3) | 18.2 | 150 | 是 | /
[6 empty] | SO2 (mg/m3) | 13 | 900 | 是 | /
[6 empty] | NOx (mg/m3) | 43 | 600 | 是 | /
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 2.1e-05 | / | / | /
[6 empty] | 烟气黑度（林格曼，级） | 0.25 | 1 | 是 | /
|  |  | CFB锅炉总排烟囱 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 | 2015-05-20 | 烟尘(mg/m3) | 20.4 | 150 | 是 | /
[6 empty] | SO2 (mg/m3) | 19 | 900 | 是 | /
[6 empty] | NOx (mg/m3) | 44 | 600 | 是 | /
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 3.6e-05 | / | / | /
[6 empty] | 烟气黑度（林格曼，级） | 0.25 | 1 | 是 | /
2 | 茂名市 | 茂名臻能热电有限公司 | 5号机组烟囱出口 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 2015-05-26 | 烟尘(mg/m3) | 11.5 | 30 | 是 | / | /
[6 empty] | SO2 (mg/m3) | 53 | 200 | 是 | /
[6 empty] | NOx (mg/m3) | 42 | 200 | 是 | /
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 3.6e-05 | 0.03 | 是 | /
[6 empty] | 烟气黑度（林格曼，级） | 0.25 | 1 | 是 | /
|  |  | 6号机组烟囱出口 |  | 2015-05-27 | 烟尘(mg/m3) | 18.7 | 30 | 是 | /
[6 empty] | SO2 (mg/m3) | 57 | 200 | 是 | /
[6 empty] | NOx (mg/m3) | 62 | 200 | 是 | /
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 2.5e-05 | 0.03 | 是 | /
[6 empty] | 烟气黑度（林格曼，级） | 0.25 | 1 | 是 | /
|  |  | 7号机组烟囱出口 |  | 2015-05-28 | 烟尘(mg/m3) | 11.9 | 30 | 是 | /
[6 empty] | SO2 (mg/m3) | 33 | 200 | 是 | /
[6 empty] | NOx (mg/m3) | 34 | 100 | 是 | /
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 2.5e-05 | 0.03 | 是 | /
[6 empty] | 烟气黑度（林格曼，级） | 0.25 | 1 | 是 | /
茂名市2015年国控企业污染源第2季度（污水处理厂）监督性监测结果（共7家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
6 | 茂名市 | 广州白云江高（电白）产业转移园污水处理厂 | 污水处理厂出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2015-06-01 | pH值 | 6.82 | 6~9 | 是 | / | /
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4L | 20 | 是 | /
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 26 | 60 | 是 | /
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L) | 2.2 | 20 | 是 | /
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.56 | 3 | 是 | /
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 2.079 | 8 | 是 | /
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 9.45 | 20 | 是 | /
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 4.4 | 1.5 | 否 | 1.9333
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.05L | 0.1 | 是 | /
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004 | 0.05 | 是 | /
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 16000 | 10000 | 否 | 0.6
[6 empty] | 铅(mg/L) | 0.0031 | 0.1 | 是 | /
[6 empty] | 镉(μg/L) | 0.02L | 10 | 是 | /
[6 empty] | 砷(mg/L) | 0.0005L | 0.1 | 是 | /
[6 empty] | 汞(μg/L) | 0.01L | 1 | 是 | /
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.04L | 3 | 是 | /
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 是 | /
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.16 | 1 | 是 | /
[6 empty] | 烷基汞(μg/L) | 0.00002L | 不得检出 | 是 | /
注：当监测结果未检出时表示为：最低检出限加标志位L。