## 污水处理厂监测数据审核表
东莞市2016年国控企业污染源第二季度四月份（污水处理厂）监督性监测结果
序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1899-12-31 | 东莞市 | 东莞市茶山横江华骏污水处理有限公司 | 其他 | 2016-04-05 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.00003 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 8 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 8.4 | 0.24 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 4.18 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 |  | 7.12 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.21 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 97 | 13 | 40 | mg/L | 是
1900-01-01 | 东莞市 | 东莞市长安锦厦三洲水质净化有限公司 | 石马河 | 2016-04-07 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 10 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 5.4 | 0.35 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 8.02 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 |  | 6.77 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.21 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 81 | 14 | 40 | mg/L | 是
1900-01-02 | 东莞市 | 东莞市大朗松山湖南部污水处理厂 | 其他 | 2016-04-05 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 10 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.08 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 6.88 | 0.22 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 5.67 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 |  | 7.06 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.31 | 1.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 82 | 13 | 40 | mg/L | 是
1900-01-03 | 东莞市 | 东莞市大岭山永溢水务有限公司 | 石马河 | 2016-04-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 6.71 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.23 | 1.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.06 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 17.4 | 0.03 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 1.37 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.13 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 182 | 15 | 40 | mg/L | 是
1900-01-04 | 东莞市 | 东莞市道滘污水处理厂 | 其他 | 2016-04-05 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 7.52 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.12 | 1.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 261 | 13 | 60 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 7 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.08 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 8.88 | 0.21 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 7.82 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.04 | 3 | mg/L | 是
1900-01-05 | 东莞市 | 东莞市东城牛山污水处理服务有限公司 | 石马河 | 2016-04-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 6.76 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.57 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 4 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 12 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.06 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 14 | 0.14 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 3.96 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.09 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 152 | 13 | 40 | mg/L | 是
1900-01-06 | 东莞市 | 东莞市高埗中晖水务有限公司 | 其他 | 2016-04-06 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 6.95 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 6.99 | 0.21 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 6 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.12 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 7.2 | 0.13 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 5.52 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.04 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 146 | 10 | 40 | mg/L | 是
1900-01-07 | 东莞市 | 东莞市豪丰污水处理有限公司 | 其他 | 2016-05-04 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 6.79 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.12 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 12 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 17.5 | 0.07 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 4.9 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 82 | 15 | 40 | mg/L | 是
1900-01-08 | 东莞市 | 东莞市厚街海清污水处理有限公司 | 其他 | 2016-04-07 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 6.79 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.2 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 16 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.09 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 5.1 | 0.33 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 4.47 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 92 | 14 | 40 | mg/L | 是
1900-01-09 | 东莞市 | 东莞市虎门镇海岛污水处理厂 | 其他 | 2016-04-05 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 7.12 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.08 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.00003 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.0018 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | <4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 4.93 | 0.06 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 157 | 15 | 40 | mg/L | 是
1900-01-10 | 东莞市 | 东莞市虎门镇宁洲污水处理厂 | 其他 | 2016-04-05 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 7.14 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.27 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.00006 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 11 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 11 | 0.07 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 4.26 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.04 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.04 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 350 | 14 | 40 | mg/L | 是
1900-01-11 | 东莞市 | 东莞市寮步竹园常青水务有限公司 | 其他 | 2016-04-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 8 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 33.1 | 1.48 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 2.92 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.11 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.04 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 |  | 6.23 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.18 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 167 | 15 | 40 | mg/L | 是
1900-01-12 | 东莞市 | 东莞市沙田福绿沙污水处理厂 | 其他 | 2016-04-05 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 7.11 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.06 | 1.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 127 | 16 | 60 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.0015 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 12 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.14 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 12.3 | 0.1 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 1.76 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.04 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
1900-01-13 | 东莞市 | 东莞市石鼓污水处理有限公司（三期） | 东江南支流(东莞水道) | 2016-04-05 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 11 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 8.4 | 0.25 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 5.46 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 |  | 7.22 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.45 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 97 | 16 | 40 | mg/L | 是
1900-01-14 | 东莞市 | 东莞市石鼓污水处理有限公司(一、二期) | 东江南支流(东莞水道) | 2016-04-05 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 13 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.08 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 9.03 | 0.26 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 6.11 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 |  | 7.08 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.61 | 1.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 105 | 16 | 40 | mg/L | 是
1900-01-15 | 东莞市 | 东莞市石碣沙腰水质净化有限公司 | 其他 | 2016-04-06 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 6.73 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.19 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 9 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.13 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 22 | 2.02 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 5.73 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.04 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 310 | 11 | 40 | mg/L | 是
1900-01-16 | 东莞市 | 东莞市石龙黄家山越富水质净化有限公司 | 其他 | 2016-04-06 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 6.92 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 2.27 | 0.19 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 8 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 10 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.06 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 14.4 | 1.33 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 10.3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 133 | 14 | 40 | mg/L | 是
1900-01-17 | 东莞市 | 东莞市石排伟通水务有限公司 | 其他 | 2016-04-05 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 7.05 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 4 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | <4 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1.23 | <0.025 | 5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 6.52 | 15 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.04 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 172 | 13 | 40 | mg/L | 是
1900-01-18 | 东莞市 | 东莞市万江区天地信达水务有限公司 | 东江 | 2016-04-05 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.00021 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 5 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 11.4 | 0.19 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 4.09 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 |  | 8.07 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.89 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 141 | 15 | 40 | mg/L | 是
1900-01-19 | 东莞市 | 东莞市中堂溢源水务有限公司 | 其他 | 2016-04-06 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 6.92 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 2.39 | 0.08 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 10 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 6.07 | 0.04 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 3.7 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 133 | 13 | 40 | mg/L | 是
1900-01-20 | 东莞市 | 东莞欣润水务有限公司 | 东江 | 2016-04-13 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 苯胺类 |  | 0.47 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 9 | 50 | mg/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 23.4 | 2.75 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 11.5 | 15 | mg/L | 是
[6 empty] | 硫化物 |  | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 |  | 7.17 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 9 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 702 | 26 | 80 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 4 | 50 | 倍 | 是
22 | 东莞市 | 莞市松山湖天地环科水务有限公司 | 其他 | 2016-04-05 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.0002 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.0017 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | <4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.08 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 20.8 | 0.07 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 5.84 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 |  | 7.22 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.57 | 1.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 171 | 14 | 40 | mg/L | 是