## 废水监测数据审核表
2017年第四季度国控重点源（废水企业）监督性监测结果（第三批3家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1899-12-31 | 清新县 | 森叶（清新）纸业有限公司 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/制浆、制浆造纸(木浆) 一级标准 | 总排口 | 2017-12-13 | 挥发酚 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 2 | 40 | mg/L | 是
[7 empty] | 硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | <0.04 | 5 | mg/L | 是
|  |  | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》 | /2011年7月1日起现有企业执行的水污染物排放限值/制浆和造纸联合生产企业 |  |  | 悬浮物 | 10 | 30 | mg/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 0.523 | 8 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 2.86 | 12 | mg/L | 是
[7 empty] | PH值 | 6.78 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 3 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 0.04 | 0.8 | mg/L | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | 46 | 90 | mg/L | 是
1900-01-01 | 英德市 | 英德市极丰染织有限公司 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业（除蜡染行业外）/直接排放 | 废水处理站处理后排放口 | 2017-12-12 | 苯胺类 | <0.03 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | 0.004 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/直接排放 |  |  | PH值 | 8.17 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 2.1 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 0.4 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | <30 | 80 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 8 | 50 | mg/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 0.494 | 10 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 5.03 | 15 | mg/L | 是
[7 empty] | 硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/纺织染整工业 一级标准 |  |  | 石油类 | <0.04 | 5 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 2 | 40 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铜 | <0.006 | 0.5 | mg/L | 是
1900-01-02 | 英德市 | 英德市实益长丰纺织有限公司 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业（除蜡染行业外）/直接排放 | 废水排放口 | 2017-12-12 | 苯胺类 | 0.44 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | /新建企业－－自2013年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/直接排放 |  |  | PH值 | 8.37 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 18.4 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | 97 | 80 | mg/L | 否 | 0.2125
[7 empty] | 悬浮物 | 9 | 50 | mg/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 5.38 | 10 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 10.6 | 15 | mg/L | 是
[7 empty] | 硫化物 | 2.72 | 0.5 | mg/L | 否 | 4.44
|  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/纺织染整工业 一级标准 |  |  | 石油类 | <0.04 | 5 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 2 | 40 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铜 | <0.006 | 0.5 | mg/L | 是
制表：陈燕梅 |  |  |  | 审核： |  |  | 签发： |  |  | 日期：2018年01月10日