## 废水监测数据审核表
2017年第四季度清远市国控重金属企业（废水）监督性监测 结果（第二批9家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 执行标准名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1899-12-31 | 清远市 | 广东豪美铝业股份有限公司 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）现有项目水污染物排放限值标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准二者较严者 | 含铬废水处理设施排放口 | 2017-12-04 | 总铬 | 0.03 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是
|  |  |  | 含镍废水单独处理设施处理后 |  | 总镍 | 0.1 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 排放口 |  | 总镍 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.006 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.004 | 1899-12-31 12:00 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.2 | mg/L | 是
1900-01-01 | 清城区 | 清远市亿源电源有限公司 | 《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严者 | 排放口 | 2017-11-29 | 总镉 | <0.005 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.54 | 0.5 | mg/L | 否 | 0.08
[6 empty] | 总汞 | 0.00011 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 1.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | 0.5 | mg/L | 是
1900-01-02 | 清城区 | 兴和（清远）五金电镀制品有限公司 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015)现有项目水污染物排放限值二者较严者 | 废水排放口 | 2017-12-12 | 总汞 | <0.00004 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.3 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铝 | <0.07 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.2 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.034 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铁 | <0.02 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 砷 | 0.0036 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 含铬废水单独处理设施处理后 | 2017-12-14 | 总铬 | 0.08 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.015 | 0.2 | mg/L | 是
|  |  |  | 含镍废水单独处理设施处理后 |  | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
1900-01-03 | 英德市 | 英德市超明五金制品有限公司 | 广东省《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）现有项目水污染物排放限值标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者 | 废水排放口 | 2017-12-05 | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.027 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.01 | 1.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铁 | 0.04 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.3 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铝 | <0.07 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.2 | mg/L | 是
|  |  |  | 含铬废水排放口 |  | 总铬 | <0.03 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是
|  |  |  | 含镍废水排放口 |  | 总镍 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是
1900-01-04 | 英德市 | 英德市昊晟金属塑料制品有限公司 | 广东省《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）现有项目水污染物排放限值标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者 | 废水处理后排放口 | 2017-12-21 | 总镍 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.008 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.674 | 1.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铁 | 0.07 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.3 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铝 | 0.09 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0013 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.2 | mg/L | 是
1900-01-05 | 英德市 | 英德市嘉骏五金制品有限公司 | 广东省《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）现有项目水污染物排放限值标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者 | 废水处理后排放口 | 2017-12-05 | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.027 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.01 | 1.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铁 | 0.04 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.3 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铝 | <0.07 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.2 | mg/L | 是
|  |  |  | 含铬废水排放口 |  | 总铬 | <0.03 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是
|  |  |  | 含镍废水排放口 |  | 总镍 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是
7 | 英德市 | 英德市明智五金制品有限公司 | 广东省《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）现有项目水污染物排放限值标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者 | 废水处理后排放口 | 2017-12-05 | 总铬 | <0.03 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.2 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.027 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.01 | 1.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铁 | 0.04 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.3 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铝 | <0.07 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 含铬废水排放口 |  | 总铬 | <0.03 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是
|  |  |  | 含镍废水排放口 |  | 总镍 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是
1900-01-07 |  | 清远市环宇铜业有限公司 | 生产废水零排放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
1900-01-08 |  | 英德奥克莱电源有限公司 | 生产废水零排放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
制表：陈燕梅 |  |  | 审核： |  | 签发： |  |  |  | 日期：2018年01月09日