## 污水处理厂
广东省2018年1季度严重超标排放处置整改反馈表
省份 | 序号 | 企业名称 | 超标率 | 本年度上榜季度 | 近一个月内超标天数 | 处置单位 | 处置文号 | 处置方式 | 整改进度 | 具体整改措施
广东省 | 1 | 华福森服饰（深圳）有限公司 | 45.90% | ¦ 1 |  |  |  | 超标不属实 | 超标不属实 | 经技术人员现场检修设备后，设备恢复正常测量。
广东省 | 2 | 江门裕华皮革有限公司 | 20.63% | ¦ 1 |  |  |  | 超标不属实 | 超标不属实 | 2018年2月5日至2月28日是江门裕华皮革有限公司春节放假时间，工厂已经没有生产了，该时间段没有废水排放，氨氮在线设备出现故障，春节后，已经由运维公司进行修复
广东省 | 3 | 东莞联庆纺织有限公司 | 82.76% | ¦ 1 |  |  |  | 超标不属实 | 超标不属实 | 东莞市环保局环监分局分别于1月16日、 1月24日、 3月30日、 4月19日对该企业进行指令监测，监测结果均达标。日 对该企业进行指令监测，监测结果均达标。
广东省 | 4 | 东莞市时和利造纸有限公司 | 45.00% | ¦ 1 |  |  |  | 超标不属实 | 超标不属实 | 东莞市环保局环监分局于4月13日对该企业进行指令监测，监测结果达标，另5月8日已申请指令监测，尚未出结果。
广东省 | 5 | 普宁市翔栩纺织有限公司印染厂 | 89.47% | ¦ 1 |  |  |  | 超标不属实 | 超标不属实 | 公司已于2018年1月1日开始停产至今，没有排水，数据没有更新。
广东省 | 6 | 普宁市丰和纺织有限公司 | 38.89% | ¦ 1 |  |  |  | 超标不属实 | 超标不属实 | 公司在线监控数据异常的原因是设备出现故障，公司技术人员已与深圳宇星公司技术人员沟通维护。
广东省 | 7 | 四会市林树红装饰材料有限公司 | 39.77% | ¦ 1 |  |  |  | 超标不属实 | 超标不属实 | 要求第三方运营单位广东联进高信息技术股份有限公司肇庆分公司维修在线监控设备。
广东省 | 8 | 梅州市梅县区泰山建材有限公司旋窑分公司 | 28.09% | ¦ 1 |  |  |  | 超标不属实 | 超标不属实 | 要求梅县区环保局督促做好日常治理设备和自动监控设备运维，要求该企业尽快开展自行验收工作。
广东省 | 9 | 梅州宁江水泥有限公司 | 75.47% | ¦ 1 |  |  |  | 超标不属实 | 超标不属实 | 要求平远县环保局督促做好日常治理设备和自动监控设备运维，要求该企业尽快开展自行验收工作。
广东省 | 10 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 93.26% | ¦ 1 |  |  |  | 超标不属实 | 超标不属实 | 在国家未规定生产单位产品基准排气量之前，以实测浓度作为判定大气污染物排放是否达标的依据。
广东省 | 11 | 江门市新会区江咀腾鑫皮革有限公司 | 52.81% | ¦ 1 |  | 江门市新会区江咀腾鑫皮革有限公司 | 新环改﹝2018﹞52号 | 警告; | 已处置 | 已停止超标排放行为且已交罚款，已经结案。
广东省 | 12 | 潮州市湘桥区辉业纸类制品厂 | 23.33% | ¦ 1 |  |  |  | 超标不属实 | 超标不属实 | 要求企业和第三方加强管理，停产前须向环保部门报备，确保传输数据稳定达标。
广东省 | 13 | 潮州市潮安区树基纸品厂 | 20.69% | ¦ 1 |  |  |  | 超标不属实 | 超标不属实 | 要求企业和第三方加强管理，定期对监测仪器进行维护，确保仪器正常运行，传输数据稳定达标。
广东省 | 14 | 潮州市潮安区新权兴造纸有限公司 | 33.90% | ¦ 1 |  |  |  | 超标不属实 | 超标不属实 | 要求企业和第三方加强管理，定期对监测仪器进行维护，确保仪器正常运行，传输数据稳定达标。
广东省 | 15 | 潮州市潮安区凤塘东之阳纸板厂 | 29.51% | ¦ 1 |  |  |  | 超标不属实 | 超标不属实 | 要求企业和第三方加强管理，定期对监测仪器进行维护，确保仪器正常运行，传输数据稳定达标。
广东省 | 16 | 普宁市城兴印染有限公司 | 33.33% | ¦ 1 |  |  |  | 超标不属实 | 超标不属实 | 2018年3月3日恢复生产，采水管道进行清洗和设备维护后，设备于3月3日18时恢复正常使用。
广东省 | 17 | 新兴县建高制衣有限公司 | 77.42% | ¦ 1 |  |  |  | 超标不属实 | 超标不属实 | 更新药剂，设备调零标定后，设备正常运转。
广东省 | 18 | 中顺洁柔（云浮）纸业有限公司 | 32.10% | ¦ 1 |  |  |  | 超标不属实 | 超标不属实 | 在氨氮分析仪未恢复正常之前，公司采取手工监测方法，每隔4小时检测一次，上报环保局，已保证出水数据正常达标。
广东省 | 19 | 佛山市顺德区中服纺织印染有限公司 | 24.19% | ¦ 1 |  |  |  | 超标不属实 | 超标不属实 | 一、联系环保公司制定解决方案，将城市污泥与我司污水池污泥相结合，重新培养菌种，尽快恢复治理设施正常运行。 二、停产整改。 三、故障期间联系运维单位尽快修复自动监