## Sheet1
顺德区2018年第2季重金属国控企业废气监督性监测数据表
区 属 | 序号 | 企业名称 | 监测点位名称 | 监测点位序号 | 监测日期 或未监测原因 | 铅(mg/m3） |  |  |  | 硫酸雾(mg/m3） |  |  |  | 颗粒物(mg/m3）
[6 empty] | 处理后 浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 处理后 浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 处理后 浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 备注
顺德区 | 1 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-00240工艺废气排放口 | FQ-00240 | 2018-04-24 | 0.004 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标 |  | 执行标准：《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）铅蓄电池/2016年1月1日起/表5
| 2 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-00243工艺废气排放口 | FQ-00243 | 2018-04-24 | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 3 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01412工艺废气排放口 | FQ-01412 | 2018-04-24 | 0.002 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 4 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01415工艺废气排放口 | FQ-01415 | 2018-04-24 | 0.003 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 5 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01416工艺废气排放口 | FQ-01416 | 2018-04-24 | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 6 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01422工艺废气排放口 | FQ-01422 | 2018-04-25 | 0.002 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 7 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01452工艺废气排放口 | FQ-01452 | 2018-04-25 | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 8 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01453工艺废气排放口 | FQ-01453 | 2018-04-25 | 0.003 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 9 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01454工艺废气排放口 | FQ-01454 | 2018-04-25 | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 10 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01457工艺废气排放口 | FQ-01457 | 2018-04-25 | 0.002 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 11 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01462工艺废气排放口 | FQ-01462 | 2018-04-26 | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 12 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01463工艺废气排放口 | FQ-01463 | 2018-04-26 | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 13 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01464工艺废气排放口 | FQ-01464 | 2018-04-24 | 0.002 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 14 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01465工艺废气排放口 | FQ-01465 | 2018-04-26 | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 15 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01466工艺废气排放口 | FQ-01466 | 2018-04-26 | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 16 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01467工艺废气排放口 | FQ-01467 | 2018-04-26 | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 17 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01468工艺废气排放口 | FQ-01468 | 2018-04-23 | 0.127 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 18 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01470工艺废气排放口 | FQ-01470 | 2018-04-25 | 0.003 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 19 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01442工艺废气排放口 | FQ-01442 | 2018-04-23 | - | 0.5 | 达标 |  | 未检出 | 5 | 达标 |  | - | 30 | 达标
| 20 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01446工艺废气排放口 | FQ-01446 | 2018-04-23 | - | 0.5 | 达标 |  | 未检出 | 5 | 达标 |  | - | 30 | 达标
| 21 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01448工艺废气排放口 | FQ-01448 | 2018-04-23 | - | 0.5 | 达标 |  | 未检出 | 5 | 达标 |  | - | 30 | 达标
| 22 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01449工艺废气排放口 | FQ-01449 | 2018-04-23 | - | 0.5 | 达标 |  | 未检出 | 5 | 达标 |  | - | 30 | 达标
| 序号 | 企业名称 | 监测点位名称 | 监测点位序号 | 检测日期或未监测原因 | 苯(mg/m3） |  |  |  | 甲苯(mg/m3） |  |  |  | 二甲苯(mg/m3） |  |  |  | 非甲烷总烃(mg/m3）
[6 empty] | 处理后浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 处理后浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 处理后浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 处理后浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数
| 1 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | 1#有机废气净化器排放筒 | FQ-01473 | 2018-04-24 | 未检出 | 12 | 达标 | --- | 0.491 | 40 | 达标 | --- | 未检出 | 70 | 达标 | --- | --- | 120 | 达标 | ---
| 2 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | 3#有机废气净化器排放筒 | FQ-01475 | 2018-04-24 | 未检出 | 12 | 达标 | --- | 0.536 | 40 | 达标 | --- | 未检出 | 70 | 达标 | --- | --- | 120 | 达标 | ---
| 3 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | 2#有机废气净化器排放筒 | FQ-01474 | 2018-04-25 | 未检出 | 12 | 达标 | --- | 未检出 | 40 | 达标 | --- | 未检出 | 70 | 达标 | --- | --- | 120 | 达标 | ---
| 4 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | 4#有机废气净化器排放筒 | FQ-01476 | 2018-04-25 | 未检出 | 12 | 达标 | --- | 未检出 | 40 | 达标 | --- | 未检出 | 70 | 达标 | --- | --- | 120 | 达标 | ---
执行标准： 《大气污染排放限值》（DB44/27-2001）工艺一般行业/2002年1月1日后（DB44/26/27-2001）/二级标准