## Sheet1
顺德区2018年第4季度重金属国控企业废水监督性监测数据表
单位：pH值无量钢、色度为倍、粪大肠菌群为个/L，其他为mg/L。
序号 | 企业名称 | 采样日期或未监测原因 | 监测位置 |  | 监测项目
1 | 佛山市顺德区杏坛镇益福电镀有限公司 | 2018-11-05 | WS-00529电镀废水排放口 | 项目 | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 总氰化物 | 氟化物 | 总锌 | 总镍 | 六价铬 | 总铜 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总铁 | 总银 | 总铝
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 7.17 | 未检出 | 6 | 0.032 | 0.18 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出 | 未检出 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 6-9 | 50 | 30 | 8 | 15 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 10 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 2.0 | 0.1 | 2.0
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 氟化物 to 总铝
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含铬废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总镍废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.024 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含氰废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.007 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总铜废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.016 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 综合废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2 | 佛山市顺德区杏坛镇鸿马电镀厂 | 2018-11-05 | WS-00529电镀废水排放口 | 项目 | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 总氰化物 | 氟化物 | 总锌 | 总镍 | 六价铬 | 总铜 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总铁 | 总银 | 总铝
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 7.17 | 未检出 | 6 | 0.032 | 0.18 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出 | 未检出 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 6-9 | 50 | 30 | 8 | 15 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 10 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 2.0 | 0.1 | 2.0
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 氟化物 to 总铝
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含铬废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总镍废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.024 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含氰废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.007 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总铜废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.016 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 综合废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
3 | 佛山市顺德区冠新电镀有限公司 | 2018-11-05 | WS-00529电镀废水排放口 | 项目 | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 总氰化物 | 氟化物 | 总锌 | 总镍 | 六价铬 | 总铜 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总铁 | 总银 | 总铝
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 7.17 | 未检出 | 6 | 0.032 | 0.18 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出 | 未检出 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 6-9 | 50 | 30 | 8 | 15 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 10 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 2.0 | 0.1 | 2.0
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 氟化物 to 总铝
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含铬废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总镍废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.024 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含氰废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.007 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总铜废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.016 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 综合废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
4 | 佛山市顺德区越达电镀有限公司 | 2018-11-05 | WS-00529电镀废水排放口 | 项目 | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 总氰化物 | 氟化物 | 总锌 | 总镍 | 六价铬 | 总铜 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总铁 | 总银 | 总铝
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 7.17 | 未检出 | 6 | 0.032 | 0.18 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出 | 未检出 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 6-9 | 50 | 30 | 8 | 15 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 10 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 2.0 | 0.1 | 2.0
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 氟化物 to 总铝
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含铬废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总镍废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.024 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含氰废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.007 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总铜废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.016 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 综合废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
5 | 佛山市顺德区杏坛宏润电镀有限公司 | 2018-11-05 | WS-00529电镀废水排放口 | 项目 | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 总氰化物 | 氟化物 | 总锌 | 总镍 | 六价铬 | 总铜 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总铁 | 总银 | 总铝
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 7.17 | 未检出 | 6 | 0.032 | 0.18 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出 | 未检出 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 6-9 | 50 | 30 | 8 | 15 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 10 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 2.0 | 0.1 | 2.0
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 氟化物 to 总铝
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含铬废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总镍废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.024 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含氰废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.007 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总铜废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.016 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 综合废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
6 | 佛山市顺德区杏坛镇金铰电镀厂 | 2018-11-05 | WS-00529电镀废水排放口 | 项目 | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 总氰化物 | 氟化物 | 总锌 | 总镍 | 六价铬 | 总铜 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总铁 | 总银 | 总铝
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 7.17 | 未检出 | 6 | 0.032 | 0.18 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出 | 未检出 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 6-9 | 50 | 30 | 8 | 15 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 10 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 2.0 | 0.1 | 2.0
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 氟化物 to 总铝
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含铬废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总镍废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.024 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含氰废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.007 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总铜废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.016 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 综合废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
7 | 佛山市顺德区版腾电镀有限公司（原金章） | 2018-11-05 | WS-00529电镀废水排放口 | 项目 | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 总氰化物 | 氟化物 | 总锌 | 总镍 | 六价铬 | 总铜 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总铁 | 总银 | 总铝
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 7.17 | 未检出 | 6 | 0.032 | 0.18 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出 | 未检出 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 6-9 | 50 | 30 | 8 | 15 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 10 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 2.0 | 0.1 | 2.0
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 氟化物 to 总铝
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含铬废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总镍废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.024 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含氰废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.007 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总铜废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.016 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 综合废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
8 | 佛山市顺德区亿联电镀有限公司 | 2018-11-05 | WS-00529电镀废水排放口 | 项目 | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 总氰化物 | 氟化物 | 总锌 | 总镍 | 六价铬 | 总铜 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总铁 | 总银 | 总铝
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 7.17 | 未检出 | 6 | 0.032 | 0.18 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出 | 未检出 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 6-9 | 50 | 30 | 8 | 15 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 10 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 2.0 | 0.1 | 2.0
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 氟化物 to 总铝
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含铬废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总镍废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.024 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含氰废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.007 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总铜废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.016 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 综合废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
9 | 佛山市顺德区迪克电镀有限公司 | 2018-11-05 | WS-00529电镀废水排放口 | 项目 | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 总氰化物 | 氟化物 | 总锌 | 总镍 | 六价铬 | 总铜 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总铁 | 总银 | 总铝
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 7.17 | 未检出 | 6 | 0.032 | 0.18 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出 | 未检出 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 6-9 | 50 | 30 | 8 | 15 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 10 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 2.0 | 0.1 | 2.0
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 氟化物 to 总铝
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含铬废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总镍废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.024 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含氰废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.007 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总铜废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.016 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 综合废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
10 | 佛山市顺德区兆荣电镀有限公司 | 2018-11-05 | WS-00529电镀废水排放口 | 项目 | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 总氰化物 | 氟化物 | 总锌 | 总镍 | 六价铬 | 总铜 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总铁 | 总银 | 总铝
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 7.17 | 未检出 | 6 | 0.032 | 0.18 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出 | 未检出 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 6-9 | 50 | 30 | 8 | 15 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 10 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 2.0 | 0.1 | 2.0
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 氟化物 to 总铝
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含铬废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总镍废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.024 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含氰废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.007 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总铜废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.016 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 综合废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
11 | 佛山市耀涛电镀有限公司 | 2018-11-05 | WS-00529电镀废水排放口 | 项目 | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 总氰化物 | 氟化物 | 总锌 | 总镍 | 六价铬 | 总铜 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总铁 | 总银 | 总铝
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 7.17 | 未检出 | 6 | 0.032 | 0.18 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出 | 未检出 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 6-9 | 50 | 30 | 8 | 15 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 10 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 2.0 | 0.1 | 2.0
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 氟化物 to 总铝
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含铬废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总镍废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.024 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含氰废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.007 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总铜废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.016 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 综合废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
12 | 佛山市顺德区杏坛镇巨辉电镀厂 | 2018-11-05 | WS-00529电镀废水排放口 | 项目 | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 总氰化物 | 氟化物 | 总锌 | 总镍 | 六价铬 | 总铜 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总铁 | 总银 | 总铝
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 7.17 | 未检出 | 6 | 0.032 | 0.18 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出 | 未检出 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 6-9 | 50 | 30 | 8 | 15 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 10 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 2.0 | 0.1 | 2.0
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 氟化物 to 总铝
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含铬废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总镍废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.024 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含氰废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.007 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总铜废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.016 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 综合废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
13 | 佛山市顺德区雅信电镀有限公司 | 2018-11-05 | WS-00529电镀废水排放口 | 项目 | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 总氰化物 | 氟化物 | 总锌 | 总镍 | 六价铬 | 总铜 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总铁 | 总银 | 总铝
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 7.17 | 未检出 | 6 | 0.032 | 0.18 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出 | 未检出 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 6-9 | 50 | 30 | 8 | 15 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 10 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 2.0 | 0.1 | 2.0
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 氟化物 to 总铝
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含铬废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总镍废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.024 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含氰废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.007 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总铜废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.016 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 综合废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
14 | 佛山市顺德区新康宝电器有限公司 | 2018-11-05 | WS-00529电镀废水排放口 | 项目 | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 总氰化物 | 氟化物 | 总锌 | 总镍 | 六价铬 | 总铜 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总铁 | 总银 | 总铝
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 7.17 | 未检出 | 6 | 0.032 | 0.18 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出 | 未检出 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 6-9 | 50 | 30 | 8 | 15 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 10 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 2.0 | 0.1 | 2.0
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 氟化物 to 总铝
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含铬废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总镍废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.024 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含氰废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.007 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总铜废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.016 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 综合废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
15 | 佛山市顺德区欣强电子有限公司 | 2018-11-05 | WS-00529电镀废水排放口 | 项目 | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 总氰化物 | 氟化物 | 总锌 | 总镍 | 六价铬 | 总铜 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总铁 | 总银 | 总铝
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 7.17 | 未检出 | 6 | 0.032 | 0.18 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出 | 未检出 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 6-9 | 50 | 30 | 8 | 15 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 10 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 2.0 | 0.1 | 2.0
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 氟化物 to 总铝
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含铬废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总镍废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.024 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含氰废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.007 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总铜废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.016 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 综合废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
16 | 佛山市顺德区淘金电镀有限公司 | 2018-11-05 | WS-00529电镀废水排放口 | 项目 | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 总氰化物 | 氟化物 | 总锌 | 总镍 | 六价铬 | 总铜 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总铁 | 总银 | 总铝
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 7.17 | 未检出 | 6 | 0.032 | 0.18 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出 | 未检出 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 6-9 | 50 | 30 | 8 | 15 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 10 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 2.0 | 0.1 | 2.0
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 氟化物 to 总铝
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含铬废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总镍废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.024 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含氰废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.007 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总铜废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.016 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 综合废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
17 | 佛山市顺德区昊桦电镀有限公司 | 2018-11-05 | WS-00529电镀废水排放口 | 项目 | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 总氰化物 | 氟化物 | 总锌 | 总镍 | 六价铬 | 总铜 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总铁 | 总银 | 总铝
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 7.17 | 未检出 | 6 | 0.032 | 0.18 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出 | 未检出 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 6-9 | 50 | 30 | 8 | 15 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 10 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 2.0 | 0.1 | 2.0
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 氟化物 to 总铝
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含铬废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总镍废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.024 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含氰废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.007 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总铜废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.016 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 综合废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
18 | 佛山市顺德区亿富电镀有限公司 | 2018-11-05 | WS-00529电镀废水排放口 | 项目 | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 总氰化物 | 氟化物 | 总锌 | 总镍 | 六价铬 | 总铜 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总铁 | 总银 | 总铝
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 7.17 | 未检出 | 6 | 0.032 | 0.18 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出 | 未检出 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 6-9 | 50 | 30 | 8 | 15 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 10 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 2.0 | 0.1 | 2.0
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 氟化物 to 总铝
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含铬废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总镍废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.024 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含氰废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.007 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总铜废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.016 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 综合废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
19 | 佛山市顺德区百禧电镀有限公司 | 2018-11-05 | WS-00529电镀废水排放口 | 项目 | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 总氰化物 | 氟化物 | 总锌 | 总镍 | 六价铬 | 总铜 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总铁 | 总银 | 总铝
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 7.17 | 未检出 | 6 | 0.032 | 0.18 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出 | 未检出 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 6-9 | 50 | 30 | 8 | 15 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 10 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 2.0 | 0.1 | 2.0
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 氟化物 to 总铝
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含铬废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总镍废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.024 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含氰废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.007 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总铜废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.016 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 综合废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
20 | 佛山市顺德区陈村镇华丰五金制品厂杏坛分厂 | 2018-11-05 | WS-00529电镀废水排放口 | 项目 | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 总氰化物 | 氟化物 | 总锌 | 总镍 | 六价铬 | 总铜 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总铁 | 总银 | 总铝
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 7.17 | 未检出 | 6 | 0.032 | 0.18 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出 | 未检出 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 6-9 | 50 | 30 | 8 | 15 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 10 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 2.0 | 0.1 | 2.0
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 氟化物 to 总铝
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含铬废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总镍废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.024 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含氰废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.007 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总铜废水预排口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 0.016 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 综合废水预排放口 | 项目 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---